Άσκηση εκχύλισης βορίου με ζέον ύδωρ

1. Aγρονομική σημασία υπολογισμού Β

Το βόριο είναι ένα απαραίτητο αμέταλλο θρεπτικό ιχνοστοιχείο. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι το εύρος μεταξύ έλλειψης και τοξικότητας στο έδαφος είναι ιδιαίτερα μικρό: Σε συγκεντρώσεις μικρότερες από 0,5 mg kg-1 έχουμε έλλειψη Β (και πιθανά συμπτώματα τροφοπενίας στις καλλιέργειες) και σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 3 mg kg-1 έχουμε πιθανές τοξικότητες. Η διαθέσιμη μορφή του είναι το αδιάστατο βορικό οξύ, Η3ΒΟ3 (είναι το μοναδικό απαραίτητο στοιχείο του οποίου η διαθέσιμη μορφή δεν έχει μορφή ιόντος), και για αυτό εκπλένεται εύκολα από το έδαφος με τις βροχές. Η διόρθωση ελλείψεων βορίου γίνεται είτε με διαφυλλικό ψεκασμό βορικού οξέος είτε με χορήγηση από εδάφους βόρακα (Na2B4O7.10H2O, το πιο ευδιάλυτο βορικό λίπασμα). Πριν γίνει όμως οποιαδήποτε παρέμβαση, πρέπει να γίνεται μέτρηση και του αρδευτικού νερού, το οποίο συχνά περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις βορίου, έτσι ώστε η προσθήκη Β στο έδαφος από τη χορήγηση του αρδευτικού νερού να συνεκτιμάται. Η μέτρηση του βορίου γίνεται σε φασματοφωτόμετρο με ανάπτυξη χρώματος.

2. Διαδικασία εκχύλισης, ανάπτυξης χρώματος, και μέτρησης

2.1 Αντιδραστήρια

Παρασκευή αζωμεθίνης: Τοποθετούμε 1 g ασκορβικό οξύ και 0,45g αζωμεθίνης σε ποτηράκια των 50 mL. Τα μεταφέρουμε σε μεγάλο ποτήρι ζέσεως και προσθέτουμε 100 mL απιονισμένο νερό και αναδεύουμε στον αναδευτήρα έως ότου το μίγμα να γίνει ομοιογενές. Έπειτα το μεταφέρουμε σε ογκομετρική φιάλη των 100 mL.

Παρασκευή πυκνού διαλύματος Β: για 20 mg L-1 βορίου διαλύουμε 0,114 g βορικού οξέος σε ένα λίτρο απιονισμένου νερού.

Παρασκευή διαλυμάτων standard: Από το πυκνό διάλυμα Β παίρνουμε 1, 2, 3, 4, 5, 10 και 15 mL και τα μεταφέρουμε σε όγκο 100 mL, οπότε αντίστοιχα έχουμε διαλύματα των 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 2.0 και 3.0 mg L-1 B.

Παρασκευή buffer pH 5,1: Διαλύουμε 250 g οξεικού αμμωνίου και 15 g EDTA-Na2 σε 400 ml απιονισμένου νερού, και προσθέτουμε 125 ml πυκνού οξεικού οξέος.

2.2. Εκχύλιση

Η εκχύλιση του βορίου γίνεται σε νερό, με τη βοήθεια βρασμού για παραλαβή μεγαλύτερων ποσοτήτων αυτού. Όμως η εκχύλιση με νερό έχει το μειονέκτημα ότι διασπείρει την άργιλο και η διήθηση γίνεται προβληματική. Για αυτό αντί για νερό, κάνουμε το βρασμό με ένα ουδέτερο άλας χαμηλής συγκέντρωσης, έτσι ώστε να κρατηθεί η άργιλος θρομβωμένη και η διήθηση να είναι επιτυχής.

- Σε στρογγυλές φιάλες ζυγίζουμε 20 g εδάφους (περίπου, αλλά ακριβώς καταγεγραμμένα)

- Προσθέτουμε 40 mL CaCl2 0,01 M.

- Τοποθετούμε στο πάνω μέρος της στρογγυλής φιάλης ψυκτήρα με ροή νερού, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια του βρασμού οι υδρατμοί που εξατμίζονται, να υγροποιούνται και να επιστρέφουν πίσω στη φιάλη.

- Κάθε δείγμα υπόκειται σε βρασμό για 10 λεπτά.

- Ψύχουμε την φιάλη και διηθούμε σε πλαστικά μπουκαλάκια τύπου falcon. Αν χρειάζεται, φυγοκεντρούμε πριν από τη διήθηση για καλύτερη διαύγαση του εκχυλίσματος.

- Στη συνέχεια προχωρούμε σε καταστροφή της οργανικής ουσίας που περιέχει το διήθημα. Παίρνουμε 10 mL από το εκχύλισμα Α (το εκχύλισμα που μόλις διηθήσαμε) και το τοποθετούμε σε πορσελάνινη κάψα. Προσθέτουμε 2 mL αιωρήματος Ca(OH)2 και εξατμίζουμε μέχρι ξηρού σε φούρνο (100-110˚C). Έπειτα κάθε δείγμα το ψύχουμε και προσθέτουμε 10 mL HCl 0,1 Μ. Διηθούμε και παίρνουμε το εκχύλισμα Β. Η μέτρηση γίνεται με ανάπτυξη χρώματος στο εκχύλισμα Β.

2.3. Ανάπτυξη χρώματος

- Παίρνουμε 2 mL εκχυλίσματος Β, το οποίο τοποθετούμε σε μπουκαλάκια τύπου falcon

- Προσθέτουμε 4 mL buffer pH 5,1,

- Προσθέτουμε 4 mL αζωμεθίνης (χρωστική).

- Αφήνουμε τα δείγματα ώστε να αναπτυχθεί χρώμα για 30 λεπτά.

2.4. Μέτρηση

Μετράμε στο φασματοφωτόμετρο στα 420 nm. Επίσης μετράμε και δείγματα γνωστών συγκεντρώσεων Β για να δημιουργήσουμε την καμπύλη αναφοράς.

3. Τρόπος υπολογισμού αποτελεσμάτων

3.1 Υπολογισμός καμπύλης βαθμολόγησης φασματοφωτόμετρου

Για να υπολογίσουμε τη συγκέντρωση Β στο εκχύλισμα, θα πρέπει να πρώτα να κάνουμε την καμπύλη βαθμολόγησης. Δηλαδή να μετρήσουμε στο όργανο διαλύματα με γνωστές συγκεντρώσεις Β και να πάρουμε την ένδειξη του οργάνου για αυτές. Με βάση αυτήν την καμπύλη, υπολογίζουμε τη συγκέντρωση Ρ στο άγνωστο δείγμα από την ένδειξη οργάνου. Ακολουθεί ένα παράδειγμα υπολογισμού καμπύλης βαθμολόγησης:

Ένδειξη οργάνου	ppm Β 	(γνωστές συγκεντρώσεις από διαλύματα που ετοιμάσαμε εμείς)

0			0

0,027			0,5

0,078			1

0,171			2

0,256			3

- Πληκτρολογούμε τα δεδομένα σε ένα αρχείο EXCEL.

- Σκιαγραφούμε (επιλέγουμε) με το ποντίκι την περιοχή των κελιών όπου είναι τα δεδομένα.

- Πατάμε τον «Οδηγό Γραφημάτων» στο toolbar.

- Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε «Διασπορά XY» (“Scatter XY”), και μετά ENTER.

- Στο γράφημα που εμφανίζεται, Χ=ένδειξη οργάνου, και Y=ppm Β.

- Κάνουμε ένα απλό click σε ένα οποιοδήποτε από τα δεδομένα του γραφήματος. Όλα τα δεδομένα χρωματίζονται.

- Στο μενού πατάμε «Γράφημα», επιλέγουμε «Προσθήκη γραμμής τάσης».

- Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε την καρτέλα «Επιλογές» και εκεί κάνουμε tick στο «Προβολή εξίσωσης στο γράφημα» και στο «Προβολή τιμές R-τετράγωνο στο γράφημα».

- Εμφανίζεται μια εξίσωση στο γράφημα, η οποία στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι Y = 11,335X + 0,094. Όμως Χ=ένδειξη οργάνου, και Y=ppm Β. Έτσι έχουμε: (ppm Β)=11,335(ένδειξη οργάνου) + 0,094. Αν για παράδειγμα, βρήκαμε στο δείγμα μας ένδειξη οργάνου 0,100 τότε αυτό σημαίνει ότι η συγκέντρωση Β στο εκχύλισμα είναι (ppm Β)=11,335(ένδειξη οργάνου) + 0,094 = 1,2275 (μονάδες σε mg Β L-1 διαλύματος)

3.2. Υπολογισμός συγκέντρωσης Β

Τη συγκέντρωση Β στο διάλυμα που βρίσκουμε πρέπει να τη μετατρέψουμε σε Β στο έδαφος. Έστω, λοιπόν, ότι βρήκαμε 1,2275 mg Β L-1 διαλύματος.

1,2275 mg Β σε 		1000 mL διαλύματος

Χ;			40 mL (η ποσότητα διαλύματος στην στρογγυλή φιάλη)

Χ=0,0491 mg Β.

Όμως αυτή η ποσότητα 0,0491 mg Β προήλθε από 20 g εδάφους. Άρα υπάρχουν 0,0491 mg B σε 20 g εδάφους.

0,0491 mg Β προήλθε από 	20 g εδάφους

Χ;				1000 g εδάφους

Χ=2,455 mg Β kg-1 εδάφους

O τελικός τύπος που εφαρμόζουμε είναι ο εξής:

Βόριο = A * (40/B) mg kg-1 εδάφους

Όπου Α= ppm Β στο εκχύλισμα (αυτό που μετράμε στο φασματοφωτόμετρο) και Β = g εδάφους που χρησιμοποιήσαμε.