Ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών στην βιοϊατρική

1ο Μέρος Εργαστηριακών Ασκήσεων : Assembly σε μΕπεξεργαστή ATMEL ATMega32

Ο στόχος μέχρι το μέσον του εξαμήνου είναι να έχει κατασκευαστεί , παράλληλα με μια σειρά άλλων προγραμμάτων, ένας ηλεκτροκαρδιογράφος, μια διάταξη δηλαδή που να λαμβάνει καρδιακούς παλμούς από μια τεχνητή καρδιά και να τους στέλνει σειριακά στο PC για επεξεργασία.

Μαθήματα

- Εισαγωγή στα συστήματα μΥπολογιστών. Ενσωματωμένα συστήματα. Πρακτικές εφαρμογές. Ανάπτυξη σε assembly για μικροεπεξεργαστή ATMega32. Μελέτη μετρητών, καθυστερήσεων και loop. Γενική δομή προγραμμάτων.

- Επικοινωνία με πληκτρολόγιο 4 γραμμών & 4 στηλών. Συνδεσμολογία με τον μικροεπεξεργαστή (Keyboard to LED).

- Πρόγραμμα Timer σε CTC Mode. Ενσωμάτωση Timer σε άλλα προγράμματα - γενικό μοντέλο χρήσης Timer.

- Ρυθμός δειγματοληψίας. Ενσωμάτωση Timer στον ADC για δειγματοληψία στα 200Hz.

- Ενσωματωμένη μνήμη μΥπολογιστή. Λειτουργία SRAM και αποθήκευση δεδομένων. Μέγιστος χρόνος καταχώρησης.

- Τρόπος λειτουργίας / ενεργοποίησης της σειριακής επικοινωνίας. Προετοιμασία hardware. Πρόγραμμα επικοινωνίας με το PC.

- Εισαγωγή διακοπών (IRQ - interrupts) στον κώδικα της assembly. Καθορισμός παραμέτρων και τρόπος λειτουργίας.