## Slide 1: Ναυτιλιακή Τηλεϊατρική
Ηλίας Μπελαλής
Ηλίας Γκελεστάθης

## Slide 2: Τι είναι Τηλεϊατρική;
Η τηλεϊατρική αναφέρεται στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, για να προσφέρει σε ασθενείς κλινική βοήθεια από απόσταση.
Η χρήση των νέων τεχνολογιών επιτρέπει την εύκολη επικοινωνία του ιατρού με τον ασθενή μέσω εικόνας και ήχου.

## Slide 3: Ανάγκες Χρήσης Τηλεϊατρικής
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι αρκετά δύσκολη έως αδύνατη η προσέλευση ενός ασθενή στο Νοσοκομείο.
  Απομονωμένες περιοχές (όπως νησιά, ορεινές περιοχές με περιορισμένο εξοπλισμό).
  Ναυτικό σώμα (περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, απουσία ιατρού στο χώρο εργασίας).
  Επείγοντα περιστατικά (ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος υγείας).
  Περιπτώσεις απουσίας καταρτισμένου ιατρού
  Ηλικιωμένοι
  Άτομα με ειδικές ανάγκες (περιορισμένη κινητική ικανότητα).

## Slide 4: Κατηγορίες Τηλεϊατρικής
Η τηλεϊατρική χωρίζεται σε τρείς κατηγορίες:
  Αποθήκευση – Προώθηση
    Εμπεριέχει ιατρικά δεδομένα, όπως ιατρικές φωτογραφίες, καρδιογραφήματα κ.ά. Τα οποία μεταφέρονται στον ιατρό για να εκτιμήσει την κατάσταση του αρρώστου και να δώσει την κατάλληλη θεραπεία.
  Απομακρυσμένη Παρακολούθηση
    Επιτρέπει την παρατήρηση του ασθενούς εξ’ αποστάσεως.
    Χρησιμοποιείται κυρίως για χρόνια νοσήματα(άσθμα, διαβήτης κ.ά.)
  Διαδραστικές Υπηρεσίες
    Παρέχει άμεση επικοινωνία μεταξύ του ασθενούς και του ιατρού.

## Slide 5: Τομείς Τηλεϊατρικής
Τηλε-καρδιολογία
Τηλε-παθολογία
Τηλε-οφθαλμολογία
Τηλε-δερματολογία
Τηλε-ακτινολογία
Τηλε-ψυχιατρική

## Slide 6: Απαιτήσεις ενός συστήματος τηλεϊατρικής
Για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων τηλεϊατρικής απαιτείται η κατάλληλη υποδομή και ο κατάλληλος εξοπλισμός (software, hardware), για τη συλλογή, μετάδοση, αποθήκευση, επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων.
Ειδικότερα, απαιτούνται:
  Συσκευές λήψης (μικρόφωνο, κάμερα, ιατρικά μηχανήματα)
  Συσκευές Παρακολούθησης (οθόνες)
  Δίκτυα Τηλεπικοινωνίας
  Το κατάλληλο λογισμικό
  Συσκευές αποθήκευσης δεδομένων

## Slide 7: Δορυφορική μετάδοση στην Τηλεϊατρικής
Η τηλεϊατρική σαν πολυμεσική εφαρμογή απαιτεί μεγάλο εύρος ζώνης και υψηλούς ρυθμού μετάδοσης με σκοπό τη μετάδοση εικόνων και βίντεο.
Η δορυφορικής μετάδοση παρέχει μεγάλο εύρος ζώνης, οπότε είναι κατάλληλη για πολυμεσικές εφαρμογές.
Περιορισμός το υψηλό κόστος.
Η ανάπτυξη επίγειων σταθμών που προσφέρουν σχετικά εύρος ζώνης σε τερματικά μικρού μεγέθους (VSAT), δίνει τη δυνατότητα για μετάδοση χαμηλού κόστους.

## Slide 8: Τηλεϊατρική στη Ναυτιλιακή Κοινότητα
Σε όλο τον κόσμο περίπου 1.500.000 άνθρωποι εργάζονται σε εμπορικά πλοία
Η διάγνωση νόσων και παθήσεων καθώς και η θεραπεία ασθενών εν πλω είναι δύσκολη να εφαρμοστεί.
Οι υπεύθυνοι παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν είναι ιατροί είτε είναι ιατροί κα δεν κατέχουν την κατάλληλη εξειδίκευση.
Οι διακομιδές ασθενών από τα πλοία είναι δαπανηρές, αφού απαιτείται μίσθωση ελικοπτέρου ή εκτροπή της πορείας του πλοίου για αποβίβαση του ασθενή ή του τραυματία.
Το επάγγελμα του ναυτικού συγκαταλέγεται στα επαγγέλματα με υψηλό κίνδυνο για ασθένεια ή ατύχημα.
Ο αριθμός τον κλήσεων τηλεϊατρικής από τη θάλασσα σε όλο τον κόσμο υπολογίζεται σε 15.000 – 20.000 το χρόνο.

## Slide 9: Προγράμματα – Συστήματα τηλεϊατρικής για πλοία
MEDASHIP (Medical Assistance for Ships)
  Λειτουργία στις Ευρωπαϊκές θάλασσες
  Ιδρύθηκε και επιχορηγήθηκε από την Ε.Ε. με τη συνεργασία τεσσάρων κρατών, Ιταλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας και Ελλάδας.
  Σκοπός ήταν η κάλυψη του 0,5% των εμπορικών πλοίων και 4% των επιβατηγών και κρουαζιερόπλοιων.
  Το πρόγραμμα δε συνέχισε τη λειτουργία του.

## Slide 10: Προγράμματα – Συστήματα τηλεϊατρικής για πλοία (συνέχεια)
MERMAID (medical emergency aid through telematics)
  Λειτουργία σε όλους τους ωκεανούς
  Το τηλεπικοινωνιακό λογισμικό του MERMAID περιλαμβάνει:
    Ένα σύστημα ιατρικών εγγράφων για την καταγραφή του ιστορικού του ασθενούς.
    Μια Βάση Δεδομένων με δεδομένα που αφορούν φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό.
    Μια επιλογή Βοήθειας για γρήγορη εύρεση βοήθειας με τη μορφή ιατρικών συμβουλών.

## Slide 11: Προγράμματα τηλεϊατρικής με εφαρμογές και σε πλοία
WETS
GALENOS
NIVEMES
TELE-IASIS

## Slide 12: Ζητήματα Ασφάλειας
Διακινούνται ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες, οποίες είναι κρίσιμές για τη ζωή και την υγεία των ασθενών.
Έτσι, το σύστημα τηλεϊατρικής πρέπει να προστατεύει τις πληροφορίες από τυχόν αλλοιώσεις, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πόρων του.
Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι οι κίνδυνοι και οι απειλές ασφάλειας δεν διαφέρουν πολύ από οποιοδήποτε άλλο κατανεμημένο πληροφοριακό σύστημα.

## Slide 13: Ζητήματα Ασφάλειας (συνέχεια)
Βασικές αρχές στην ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  Ακεραιότητα
    Αποφυγή εσκεμμένης ή ακούσιας παραποίησης, αλλοίωσης, διαγραφής πληροφοριών
  Διαθεσιμότητα
    Δυνατότητα άμεσης και συνεχούς πρόσβασης στις πληροφορίες όταν απαιτείται.
  Εμπιστευτικότητα
    Διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων – ιατρικό απόρρητο

## Slide 14: Ζητήματα Ασφάλειας (συνέχεια)
Συστήματα Αναγνώρισης – Αυθεντικοποίησης
  Usernames-passwords, κάρτες με PIN, τεχνικές ελέγχου βιομετρικών χαρακτηριστικών π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα, ίριδα
Ψηφιακά Πιστοποιητικά
Κρυπτογράφηση δεδομένων