Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Ερωτήσεις

Να εξηγηθεί η σημασία του καθενός κριτηρίου στη χωροθέτηση ΧΥΤΑ και να δειχθεί

ποιες προδιαγραφές  πρέπει να εκπληρώνει ο χώρος ώστε να είναι κατάλληλος για ΧΥΤΑ.

- Εξηγείστε κατά πόσο η παρακάτω φράση είναι σωστή ή λάθος:

- Τα αργιλλικά εδάφη είναι πιο στεγανά από τα ασβεστολιθικά.

- Για να γίνει δεκτή σε ΧΥΤΑ η ιλύς από μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 50 % στερεά.

- Μετά από κάθε ημέρα εργασίας πρέπει να γίνεται κάλυψη των απορριμμάτων με στρώμα πάχους 30 cm.

- Πλεονέκτημα της διάθεσης μετά από θραύση είναι η επιτάχυνση της ζύμωσης των απορριμμάτων.