Καλλιεργητικά μέσα  του βακτηριδίου Escherichia coli

1.	Εντός μίας κωνικής φιάλης, ποτηρίου ή ενός άλλου υαλίνου θερμοανθεκτικού σκεύους διαλύονται σε 50 ml νερό τα κατωτέρω υλικά, ώστε να δώσουν τις εξής τελικές συγκεντρώσεις:

εκχύλισμα ζυμομυκήτων:	0.5% w/v

πεπτόνη ή τρυπτόνη:		1%

NaCl:				1%

Άγαρ				1%

Το ανωτέρω καλλιεργητικό μέσον ονομάζεται Luria Broth (LB).

Η τρυπτόνη  είναι πρωτεϊνη, συνήθως η υψηλής περιεκτικότητας σε τρυπτοφάνη κασεϊνη του γάλακτος, υδρολυμένη τρυπσίνη. Εάν στην υδρόλυση συμμετείχαν και άλλα παγκρεατικά ένζυμα, ονομάζεται πεπτόνη. Η υδρόλυση μπορεί να γίνει και χημικά με οξύ. Η περιεκτικότητα σε αμινοξέα και άλλα συστατικά είναι ώς εξής:

|  | Υδρολυμένη με οξύ | Υδρολυμένη με ποικιλία παγκρεατικών ενζύμων | Υδρολυμένη με τρυπσίνη |
| --- | --- | --- | --- |
| νερό | 5% | 5% | 5% |
| στάκτη (ανόργανα άλατα) | 36% | 6% | <10% |
| αμινοξέα | 28% | 31% | 18% |
| ολικό αμινικό άζωτο | 48% | 78% | 76% |

Είναι  η κύρια πηγή αμινοξέων και αζώτου για τα βακτηρίδια.

Το υδατικό εκχύλισμα ζυμομυκήτων προέρχεται από αυτολυόμενα κύτταρα ζυμομυκήτων και περιέχει κατά προσέγγιση τα ακόλουθα συστατικά:

| Συστατικό | Συγκέντρωση (%) |
| --- | --- |
| νερό | 4% |
| στάκτη (ανόργανα άλατα) | 14% |
| αμινικό άζωτο | 5 |
| ολικό άζωτο | 11 |
| υδατάνθρακες |  |
| βιταμίνες υδατοδιαλυτές |  |
| πεπτίδια |  |

- Η φιάλη, με το πώμα εξ αλουμινίου ελαφρώς ανοικτό, ώστε να διέρχεται αέρας, τίθεται εντός του αποστειρωτικού κλιβάνου και θερμάνεται στους 121 οC και πίεση 15 p.s.i. επί 15-20 min.

- To τετηγμένο καλλιεργητικό μέσον επαφίεται να κρυώσει έως τους 55-60 οC και διανέμεται σε αποστειρωμένους δίσκους Petri και επαφίεται να στερεοποιηθεί.

Κατασκευάζονται παρόμοια καλλιεργητικά μέσα 50 ml αλλά χωρίς άγαρ. Τα βακτηρίδια καλλιεργούνται στα υγρό αυτό μέσον LB με ανακίνηση.

- Ένας μικρός όγκος υγρής καλλιέργειας Ε.coli (100 μl) μεταφέρεται σε κάθε δίσκο Petri και απλώνεται με αποστειρωμένη κεκαμένη υάλινη ράβδο. Η αποστείρωση της ράβδου επιτυγχάνεται με εμβάπτιση σε 70% αιθανόλη και  καύση της αιθανόλης με πέρασμα της ράβδου υπεράνω φλογός. Η ζεστή ράβδος επαφίεται μερικά δευτερόλεπτα επί της επιφανείας του ημιστερεού μέσου, ώστε να κρυώσει, και μετά χρησιμοποιείται για άπλωμα των βακτηριδίων επ΄αυτού. Βακτηρίδια μπορούν να μεταφερθούν επί ημιστερεών καλλιεργητικών μέσων και από προϋπάρχουσες αποικίες επί δίσκων Petri. Η μεταφορά στη περίπτωση αυτή γίνεται με την βοήθεια μικρού συρματίνου βρόγχου σχηματισμένου στην άκρη ενός στελέχους μεταλλικού. Ο βρόγχος μεταφοράς αποστειρώνεται με αιθανόλη όπως και η υαλίνη ράβδος. Φερόμενος επί μίας βακτηριακής αποικίας προσκολλά μερικά βακτηριακά κύτταρα. Κατόπιν, συρόμενος επί της επιφανείας των νέων καλλιεργητικών μέσων διανέμει επ΄αυτής τα προσκολληθέντα κύτταρα. Εάν πρόκειται για LB μεγαλύτεροι όγκοι βακτηριακής καλλιέργειας, μέχρι και 1/20 του καλλιεργητικού μέσου, μπορούν να μεταφερθούν, και φυσικά δεν εμπλέκεται άπλωμα επί επιφανείας. Η μεταφορά βακτηρίων σε υγρά καλλιεργητικά μέσα γίνεται είτε με μία αποστειρωμένη πιπέτα, ή με συρμάτινο βρόγχο.

6.	Οι δισκοί Petri σφαγίζονται περιφερειακά με αποστειρωμένη μεμβράνη Parafilm και επαφίονται για καλλιέργεια στους 37 οC. Θερμοκρασίες δωματίου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν. Αποικίες βακτηρίων εμφανίζονται μετά από 8h.